BI.271.4.2014	Zał. Nr 8

............................................... / (pieczęć oferenta)

### Zadanie Nr 1
Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowa słupa
telefonicznego w ul. Jesionowa, Rutkowskiego, Wilgi, Gołębia, Graniczna, Metalowa, Miedziana w Hajnówce.

### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa materiału		Jedn. miary	Ilość	Cena / [zł]	Wartość / [zł] / (4 x 5)
1	2		3	4	5	6
ul. Wilgi
	Kanalizacja deszczowa
1.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III		m3	37,68
2.	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm		m2	13
3.	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 300 mm		m	13
4.	Rurociągi (przykanaliki) z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 160 mm		m	17
5.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm H=1,5 m z osadnikiem bez syfonu		szt.	2
6.	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m		m3	35,48
7.	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III		m3	35,48
8.	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km /odwóz nadmiaru gruntu z wykopów przykanalików i studzienek ściekowych/		m3	2,2
Razem / ul. Wilgi
ul. Rutkowskiego
	Kanalizacja deszczowa
	Roboty przygotowawcze
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,09
	Roboty ziemne – wykop i podsypka
2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 6 km sam. samowyład.		m3	349,20
3.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV		m3	38,80
4.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 6 km sam.samowyład.-załadunek ziemi wykopanej ręcznie		m3	38,80
5.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką		m2	333,8
6.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z kosztami dowozu podsypki		m3	1,10
7.	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk. z przygotowaniem kruszywa wraz z kosztami dowozu i zakupu		m3	38,50
8.	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m		kpl.	2
9.	Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne AROT L= 1,5 m		zabez.	1
10.	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – budowa i rozebranie		m	50
11.	Kładki dla pieszych na palach – budowa i rozebranie		m3	0,01
12.	Pompowanie wody z wykopów i odwodnienie wykopów
13.	Pompowanie wody z wykopów- igłofiltry 20 szt., rzeczywiste czas pompowania ustalić w czasie budowy w obecności Inspektora Nadzoru		m-g	360
14.	Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.		m3	2
15.	Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - rury PE 110		szt.	10
16.	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o śr.nom. 500 mm w gr.kat. IV gł. 1 m		szt.	2
	Kanały i studzienki
17.	Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm		m	11
18.	Skrzynki odpływowe do odwodnień liniowych		szt.	3
19.	Wpust uliczny liniowy S200K z rusztem żeliwnym, ,ściankami czołowymi, adapterami -L= 3*3 m (korytko długości 1 m - 9 elementów)		szt.	9
20.	Skrzynki rozsączające AquaCell (Core) o wymiarach 0,5*0,4*1 m wraz z klipsami łączącymi i rurkami łączącymi		szt.	77
21.	Owinięcie skrzynek geowłókniną wraz z kosztami zakupu geowłókniny		m2	231
22.	Owinięcie skrzynek geomembraną wraz z kosztami zakupu		m2	231
23.	Przejście szczelne przez ścianę betonową dla o śr. 200 mm		szt.	6
24.	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm		0dc. -1 / prób.	11
25.	Sprawdzenie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej- L=11 m		kpl.	1
	Zasypanie wykopów
26.	Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - z kosztami zakupu i dowozu gruntu		m3	23,25
27.	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m		kpl.	2
28.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład.-dowóz ziemi do 6 km		m3	278,86
29.	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych, punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV- do warstwy konstrukcyjnej		m3	240,06
30.	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III		m3	38,80
Razem / Kanalizacja deszczowa
	Kanał technologiczny
1	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii I-II - studnia SK-1 z pokrywą typu D / (adaptacja pozycji)		szt.	3
2	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa / i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie		m	174
Razem / Kanał technologiczny
Razem / ul. Rutkowskiego
ul. Gołębia
	Kanalizacja deszczowa
1.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III		m3	199,72
2.	Rurociągi z rur PVC łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 300 mm		m	54
3.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m		stud.	3
4.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu		szt.	17
5.	Rurociągi (przykanaliki) z rur PVC łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm		m	105
6.	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m		m3	165,98
7.	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III		m3	165,98
8.	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 6 km /odwóz nadmiaru gruntu z wykopów przykanalików i studzienek ściekowych		m3	33,74
9.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej		szt.	7
Razem / ul. Gołębia
ul. Graniczna i Metalowa
	Kanalizacja deszczowa
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach		km	0,29
2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 6 km samochodami samowyładowczymi		m3	997,35
3.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV		m2	1561,36
4.	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm		m2	398,18
5.	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm		szt.	1
6.	Rurociągi z rur PVC SN8 łączone na wcisk o średnicy 300 mm		m	285,03
7.	Przykanaliki z rur PVC SN8 łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 200 mm		m	56,15
8.	Kanały z rur żeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 150 mm		m	7,84
9.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie		stud.	6
10.	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową		szt.	1
11.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - jezdniowe		szt.	1
12.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu krawężnikowo - jezdniowe		szt.	9
13.	Wpust mostowy WMK 150C wraz z łącznikiem do studni		elem.	2
14.	Inspekcja telewizyjna kanałów		m	285,03
15.	Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym		m3	862,39
16.	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu) wraz z mechanicznym zagęszczeniem ubijakami.		m3	862,39
17.	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm		godz.	16
18.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m		kpl.	2
19.	Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 225 mm		szt.	1
Razem / ul. Graniczna i Metalowa
ul. Miedziana
	Kanalizacja deszczowa
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach		km	0,15
2.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 6 km samochodami samowyładowczymi		m3	361,51
3.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV		m2	573,38
4.	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm		m2	188,19
5.	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 310 mm		szt.	1
6.	Rurociągi z rur PVC SN8 łączone na wcisk o średnicy 300 mm		m	146,97
7.	Przykanaliki z rur PVC SN8 łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 200 mm		m	11,82
8.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie		stud.	2
9.	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową		szt.	1
10.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu krawężnikowo - jezdniowe		szt.	3
11.	Inspekcja telewizyjna kanałów		m	146,97
12.	Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym		m3	303,12
13.	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu) wraz z mechanicznym zagęszczeniem ubijakami.		m3	303,12
14.	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm		godz.	16
	Przebudowa istniejącego wodociągu
15.	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm		m	0,92
16.	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zaciskowych o średnicy 32 mm - kolano zaciskowe		szt.	1
	Demontaż istniejących elementów i montaż
17.	Demontaż rurociągu z PCW o śr. zew. 160 mm		szt.	1
18.	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm		m	6,5
19.	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm		szt.	1
	Roboty w obrębie ul. Złotej
20.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm		m	35,2
21.	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie		m2	20,4
22.	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie		m2	20,4
23.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km		m3	3,88
24.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm		m2	20,4
25.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla katergorii ruchu KR-1 o grubości 4 cm		m2	20,4
26.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla katergorii ruchu KR-1 o grubości 4 cm		m2	20,4
Razem / ul. Miedziana
Razem / ul. Graniczna i Metalowa oraz Miedziana
ul. Jesionowa
	Kanalizacja deszczowa – kolektor główny. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej. / Roboty przygotowawcze
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,08
	Roboty drogowe-rozbiórkowe
2.	Rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie		m2	18,2
3.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej-polbruk		m2	4,8
4.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	4
5.	Transport asfaltu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 6 km-wywóz asfaltu wraz z utylizacją		m3	1,46
	Roboty ziemne – wykopy i podsypka
6.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład.		m3	138,98
7.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV		m3	15,44
8.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp. urobku na odl. 6 km sam. samowyład.		m3	15,44
9.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką		m2	204
10.	Pełne umocnienie ścian wykopów pod komory i studnie – komory słupowe		m2	75
11.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru. 10 cm wraz z kosztami dowozu podsypki		m3	8,36
12.	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4 m		kpl.	1
13.	Zabezpieczenie kabla w ziemi – przepusty dwudzielne AROT L = 1,5 m		m	40
14.	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – budowa i rozebranie		m	40
15.	Kładki dla pieszych na palach – budowa i rozebranie		m3	0,02
	Demontaż studni
16.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głęb. 3 m		kpl.	1
17.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie – za każde 0,5 m różnicy głębokości		0,5 m	-2
18.	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. 6 km		m3	0,30
	Kanały i studzienki kanalizacji deszczowej
19.	Kanały z rur GRP poliestrowe wzmacniane o SN 10000 N/m2 łączone na wcisk o śr. zewn. 300 mm		m	5
20.	Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śe. zewn. 300 mm – przejście szczelne		szt.	2
21.	Kanały z rur GRP poliestrowe wzmacniane o SN 10000 N/m2 łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm		m	71
22.	Kształtki kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śe. zewn. 250 mm – przejście szczelne		szt.	6
23.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazem D-400 (40T), pierścieniem odciążającym, pokrywą żelbetową i dnem prefabrykowanym wraz z izolacją		stud.	5
24.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głęb.		[0,5m] / stud.	-11
25.	Przedłużenie istniejącego wpustu liniowego		kpl.	1
26.	Przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. Do 30 cm – włączenie do istniejącej studni		szt.	1
27.	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow. 0,1 m2 przy głębokości do 10 cm		szt.	1
28.	Próba wodna szczelności kanałów o śr. nominalnej 300 mm		odc.-1 prób	6
29.	Sprawdzanie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej L= 71 m		kpl.	1
	Zasypanie wykopów
30.	Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą – z kosztami zakupu i dowozu gruntu		m3	40,74
31.	Demontaż konstrukcji podwieszań rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m		kpl.	1
32.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do 6 km wraz z kosztami jej zakupu (50% wymiana gruntu)		m3	17,32
33.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do 6 km		m3	39,21
34.	Zasypywanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. gr. III-IV do warstwy konstrukcyjnej		m3	41,09
35.	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem, kat. gru. I-III		m3	15,44
	Roboty drogowe odtworzeniowe
36.	Nawierzchnie z miesznek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 5 cm		m2	18,2
37.	Nawierzchnie z miesznek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna)		m2	18,2
38.	Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – odzysk materiału 80%		m2	4,80
39.	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej – odzysk materiału 80%		m	4
40.	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm po zagęszczeniu		m2	23,00
41.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm po zagęszczeniu		m2	23,00
	Kanalizacja deszczowa, przykanaliki z wpustami deszczowymi. Rurociągi do odprowadzania wody burzowej. / Roboty pomiarowe
42.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,01
	Roboty ziemne dla prac montażowych – wykopy i podsypka
43.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład.		m3	39,06
44.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV		m3	4,34
45.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp. urobku na odl. 6 km sam. Samowyład. - załadunek ziemi wykopanej ręcznie		m3	4,34
46.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką; wyk. o szerokości do 1,4 m i głęb. do 2 m		m2	35,6
47.	Pełne umocnienie ścian wykopów pod komory i studnie – komory słupowe		m2	51,2
48.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gru. 10 cm wraz z kosztami dowozu podsypki		m3	1,3
49.	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, element o rozpiętości 4 m		kpl.	1
50.	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – budowa i rozebranie		m	5
51.	Kładki dla pieszych na palach – budowa i rozebranie		m3	0,01
	Kanały i studzienki
52.	Kanały z rur GRP łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm		m	13
53.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym ciężkim z osadnikiem, z pierścieniem odciążającym o głę. 2,3 m		szt.	3
54.	Przejście szczelne przez ścianę betonową dla śr. 200 mm		szt.	6
55.	Próba wodna szczelności kanałów o śr. nominalnej 200 mm		odc.-1 prób	3
56.	Sprawdzanie szczelności kanałów za pomocą inspekcji telewizyjnej L= 13 m		kpl.	1
	Zasypanie wykopów
57.	Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą – z kosztami zakupu i dowozu gruntu		m3	60,9
58.	Demontaż konstrukcji podwieszań rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m		kpl.	1
59.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do 6 km wraz z kosztami jej zakupu (50% wymiana gruntu)		m3	12,67
60.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 6 km sam.samowyład. - dowóz ziemi do 6 km		m3	18,43
61.	Zasypywanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) – kat. gr. III-IV do warstwy konstrukcyjnej		m3	33,28
62.	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem, kat. gru. I-III		m3	4,34
Razem / Kanalizacja deszczowa
Budowa kanału technologicznego
63.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III, studnia SK-1, adaptacja pozycji		szt.	4
64.	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, rura PCW 110/5		m	177
Razem / Kanał technologiczny
Przebudowa słupa telefonicznego
65.	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, rura HDPE 110/6,3		m	7
66.	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 7·m, grunt kategorii III		szt.	1
67.	Montaż skrzynek kablowych na słupach kablowych, słup żelbetowy pojedynczy, skrzynka 10/20		szt.	1
68.	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków		szt.	1
	Budowa kabli miedzianych
69.	Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi·15·mm		m	7
70.	Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach		złącze	1
71.	Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach		złącze	1
72.	Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, XTKMXn Fi·15·mm		m	140
73.	Zawieszenie kabla napowietrznego, samonośnego, kabel istniejący, adaptacja pozycji		m	60
	Pomiary kabli miedzianych
74.	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10		odcin.	1
Razem / Przebudowa słupa telefonicznego
Razem / ul. Jesionowa
					Razem:

Wartość ogółem :
a. cena netto	.................................	zł
b. podatek VAT	.................................	zł
c. cena brutto	.................................	zł
Słownie : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................
(miejscowość, data)
......................................................
(data i podpis )

BI.271.4.2014
Zał. Nr 8

............................................... / (pieczęć oferenta)

### Zadanie Nr 2
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej i odwodnienia jezdni w ulicach: Łagodna, Słoneczna, Międzytory, Bohaterów Westerplatte w Hajnówce.
### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość	Cena / [zł]	Wartość / [zł] / (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ul. Bohaterów Westerplatte
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,30
	Roboty rozbiórkowe
2.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	79,00
3.	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 6 km	m2	42,00
	Kanalizacja deszczowa
4.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	200,79
5.	Transport ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej do 6 km	m3	200,79
6.	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m2	252,88
7.	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	54,80
8.	Rurociągi z rur PVC/PP SN8 łączone na wcisk o średnicy 300 mm	m	68,50
9.	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	1,00
10.	Studzienki kanalizacyjne PCV/PP o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt.	2,00
11.	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm h = 1,50 m z osadnikiem z wpustem ulicznym typu ciężkiego	szt.	8,00
12.	Przykanaliki z rur PVC/PP SN8 łączone na wcisk o śr. zewnętrznej 200 mm	m	28,50
13.	Dowóz gruntu (piasku) na wymianę gruntu w stanie zagęszczonym	m3	146,62
14.	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę gruntu)	m3	146,62
15.	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu)	m3	146,62
16.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	8
17.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,00
18.	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2,00
	Sączki podłużne
19.	Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości od 36 do 60 cm cm wraz z ułożeniem rurki drenarskiej o średnicy 125 mm z PCV w otulinie z geowłokniny	m	64,00
	Nawierzchnie
20.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego wykonywane mechanicznie	m2	1522,48
21.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych op grubości 5cm (warstwa ścieralna)	m2	1546,48
22.	Dodatek za transport mieszanki mineralno- bitumicznej (25 km)	t	193,31
Razem / ul. Bohaterów Westerplatte
ul. Łagodna
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
21.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,51
	Roboty rozbiórkowe
22.	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	12,00
23.	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 5cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 6 km	m2	40,00
24.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10cm	m2	14,60
25.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6km	m3	3,74
	Nawierzchnie
26.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego wykonywane mechanicznie	m2	2583,45
27.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2	2522,25
28.	Dodatek za transport betonu asfaltowego – 1 km ponad 5 km (25km)	t	315,28
29.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	21,00
30.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	9
	Oznakowanie poziome
31.	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych- na gorąco, za pomocą mas termoplastycznych- przejścia dla pieszych	m2 / ozn.	34,00
	Ścieki uliczne z elementów betonowych
32.	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10/8 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 spoiny wypełnione zaprawą cementową z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 8/10 (0,064m3)	m	165,00
Razem / ul. Łagodna
ul. Słoneczna
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
33.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,13
	Nawierzchnie
34.	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego wykonywane mechanicznie	m2	665,55
35.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2	665,55
36.	Dodatek za transport betonu asfaltowego – 1 km ponad 5 km (25km)	t	83,19
37.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	4,00
38.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,00
Razem / ul. Słoneczna
ul. Międzytory
39	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym	km	0,09
	Nawierzchnie
40	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego wykonywane mechanicznie	m2	458,35
41.	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm	m2	458,35
42.	Dodatek za transport betonu asfaltowego – 1 km ponad 5 km (25km)	t	57,30
43.	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2,00
44.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	4,00
Razem / ul. Międzytory

Wartość ogółem :
a. cena netto	.................................	zł
b. podatek VAT	.................................	zł
c. cena brutto	.................................	zł

Słownie : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................
(miejscowość, data)
......................................................
(data i podpis )

BI.271.4.2014 / ............................................... / (pieczęć oferenta)	Zał. Nr 8

### Zadanie Nr 3

Wykonanie robót ziemnych, podbudowy i kanału technologicznego w ul. Żeromskiego i Wróblewskiego w Hajnówce
### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa materiału		Jedn. miary	Ilość	Cena / [zł]	Wartość / [zł] / (4 x 5)
1	2		3	4	5	6
ul. Żeromskiego
	Roboty przygotowawcze
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0,54
2.	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną A83PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III (dotyczy jezdni)		m	20
	Roboty ziemne
3.	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)		m3	55,83
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odkład na odległość do 6 km		m3	1658,13
	Podbudowy
4.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m2	3055,30
5.	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm		m2	3055,30
6.	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm		m2	2724,2
Razem / ul. Żeromskiego
ul. Wróblewskiego
	Wykonanie robót ziemnych i podbudowy
	Roboty przygotowawcze
7.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym		km	0,08
8.	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności		szt.	3
9.	Wywożenie na odl. do 6 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym		szt.	3
10.	Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności		szt.	1
11.	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym		szt.	1
12.	Roboty ziemne. Wykonanie wykopów
13.	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)		m3	3,50
14.	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odkład na odległość do 6 km		m3	133,20
	Podbudowy
15.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni		m2	339,80
16.	Podbudowa z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0÷31,5 gr. 20 cm		m2	321,25
17.	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubości 15 cm		m2	359,8
18.	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna A160PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III		m	10
Razem / Roboty ziemne
	Budowa kanału technologicznego
19.	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu / krotność = 1,00		m	90,00
20.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III / krotność = 1,00		szt	4,00
21.	Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych. Rama studni lekka / krotność = 1,00		szt	4,00
Razem / Kanał technologiczny
Razem / ul. Wróblewskiego
					Razem:

Wartość ogółem :
a. cena netto	.................................	zł
b. podatek VAT	.................................	zł
c. cena brutto	.................................	zł
Słownie : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................
(miejscowość, data)
......................................................
(data i podpis )

BI.271.4.2014
Zał. Nr 8

............................................... / (pieczęć oferenta)

### Zadanie Nr 4
Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych, energetycznych w ul. Graniczna, Metalowa i Miedziana oraz budowa kanału technologicznego w ul. Hibnera
### KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nazwa materiału	Jedn. miary	Ilość	Cena / [zł]	Wartość / [zł] / (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ul. Hibnera
	Budowa kanału technologicznego
1.	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 110 w gr.kat.III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	m	299
2.	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SK-1, grunt kategorii III rama i pokrywa żeliwna ciężka	szt.	9
Razem / ul. Hibnera
ul. Graniczna i Metalowa
	Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną
3.	Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 w gr.kat.I-II, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m	223
4.	Ręczne wciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	35
5.	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnianych, kabel o 10 parach	złącz.	1
6.	Wprowadzenie kabli o średnicy do 30 mm do rur ochronnych w skrzynce kablowej umieszczonej pod poprzeczką	szt.	1
7.	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 1-stronnych zabezpieczonych, łączówki w zespoleo10 parach zacisków	szt.	1
8.	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną A58PS pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m	48
9.	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.	1
Razem / Likwidacja kolizji z siecią telekomunikacyjną
ul. Miedziana
	Usunięcie kolizji energetycznych / Demontaż kolidującego stanowiska słupowego linii SN 15kV
10.	Demontaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35-50 mm2 na słupach żelbetowych - do ponownego montażu	km/3 / przew.	0,132
11.	Demontaż przewodów zabezpieczających o przekroju 35-70 mm2	3 przew.	1
12.	Odkopanie i demontaż słupów żelbetowych pojedyńczychsprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - żerdzie ALA dł. 14 m	szt.	1
13.	Odkopanie i demontaż podpór o dł. powyżej 12 m	szt.	1
14.	Demontaż izolatorów stojących na słupach leżących	szt.	6
15.	Demontaż przewodów uziemiających z bednarki lub pręta na słupach	m	5
16.	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych pojedyńczych	szt.	1
17.	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużerdziowe o długości 15.0 m	stano.	1
18.	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z fundamentem blokowym o żerdzi długości 15.0 m - słup typu N13-12/15 nr 2	słup	1
19.	Montaż izolatorów kompozytowych lub pniowych na słupach i stacji transformatorowej - izolator stojący LWP8-24	szt.	6
20.	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50 mm2 linii napowietrznej z demontażu	km/3 / przew.	0,132
21.	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 50 mm2 linii napowietrznej	km/3 / przew.	0,03
22.	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III typu GALMAR Rmax 3,25 Oma	m	1
23.	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	20
24.	Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach z mocowaniem uchwytów (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	12
25.	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej o napięciu do 110 kV	szt.	1
Razem / Usunięcie kolizji energetycznych
				Razem:

Wartość ogółem :
a. cena netto	.................................	zł
b. podatek VAT	.................................	zł
c. cena brutto	.................................	zł

Słownie : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................
(miejscowość, data)
......................................................
(data i podpis )